***Приложение к Акту***

***Акт составлен «\_\_\_\_» августа 2015г.***

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической**

**и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»**

 *(полное наименование образовательного учреждения)*

| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательного учреждения** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  |  | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2015 г. № 2348; Устав от 28.12.2015 г. № 2348 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) недвижимого имущества | на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению | Распоряжение главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2016г. № 282 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)  |  | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 11988 от 19.12.2012 г.Кадастровый паспорт земельного участка 66/301/13-49841от 07.02.2013г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации |  | № лицензии серия 66ЛО1 № 0005573; регистрационный № 18852кем и когда выдана Министерство общего и профессионального образования Свердловской области от 13.07.2016 г.на какой срок бессрочноимеется ли приложение (приложения) имеется на 1 листесоответствие данных, указанных в лицензии, уставу соответствуетвиды реализуемых образовательных программ Общеобразовательные программы дополнительного образования: программы психолого-педагогического сопровождения детей: * с нарушениями когнитивного развития;
* с отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы;
* с синдромом гиперактивности и дефицита внимания;
* с нарушениями речевого развития.

№ и дата свидетельства об аккредитации нет |
|  | Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2016/2017 учебный год |  | В наличии |
|  | Численность обучающих в образовательном учреждении *(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)* |  | 1200 человек |
|  | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1) по штатному расписанию:2) по факту: 3) наличие вакансий (указать) | администрация – 1,5 ст.;учителя – 9,25 ст.;воспитатели;мастера производственного обучения;иные работники – 9,25 ст.;администрация – 1,5 ст.;учителя – 9,25 ст.;воспитатели;мастера производственного обучения;иные работники – 9,25 ст.; |
| **Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:- канализации, - отопления,- водоснабжения  | Акты технического контроля  | от 05.08.2016г.от 05.08.2016г.от 05.08.2016г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Ученическая мебель соответствует нормам и ростовым группам |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Не предусмотрено |
|  | Условия для занятий физической культурой и спортом | 1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала;2) наличие спортивного оборудования;инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование вобразовательном процессе спортивного оборудования 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки,6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках  | Не предусмотрено |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Не предусмотрено |
| **Пожарная безопасность образовательного учреждения** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт 1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум;2) наличие обученного ответственного в учреждении;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Глушманюк Ольга Николаевна, протокол от 06.06.2016 г. Меньшикова Людмила Николаевна, протокол от 06.06.2016 г.Малышева Ирина Васильевна, протокол от 06.06.2016 г.  Хасанзянова Ольга Владимировна, 28.05.2015г. (протокол №3)Обучение правилам ППБ сотрудников, эвакуационные учения проводятся 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности | ДостаточноВ наличииПроверка проведена 05.08.2016г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации),3) наличие ответственного лица,4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение(наименование организации)  | ИсправнаОВДМеньшикова Людмила НиколаевнаООО «Пожсервис», договор от 01.04.2016г. № 1/249нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | Соответствует |
|  | Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования) |  | Документ от 05.08.2016 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения |  | внутреннее нетнаружное гидрант 80м от здания |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора  | Не предусмотрено |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя учреждения;2) наличие обученного ответственного в учреждении;3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Обучено 3 человека |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания, наименование организации- договоры на поставку продуктов питания с кем заключен5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся),6) паспортизация пищеблока | Не предусмотрено |
|  | Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Отсутствует |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);3) обеспеченность медицинским персоналом | Не предусмотрено |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | Протокол отбора проб воды № 1800 от 15.07.2016г.Протокол лабораторных исследований № 1800 от 19.07.2016г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком  |  | Медицинские осмотры сотрудников проводятся в соответствии с установленным графиком (октябрь-ноябрь) |
| **Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения** |
|  | Наличие предписаний правоохранительных органов  | Акт проверки 1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Нет |
|  | Ограждение учреждения  | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | Существует |
|  | Обучение антитеррористической безопасности  | 1) назначение ответственного в учреждении;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | Меньшикова Людмила Николаевна |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения);2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | Установлена по периметру; внутри – раздевалка.Имеется (кабинет №3)Меньшикова Л.Н. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации);3) назначение ответственного в учреждении;4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | ИсправнаОВДМеньшикова Людмила Николаевна от 01.04.2016г. № 2056ООО «Рубеж» |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),заключен договор (наименование организации) 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор (наименование организации)  | Физическая охрана ночью обеспечивается сторожами (Бобылевым А.Р. и Шумковым А.П.) в соответствии с графиком дежурства |
|  | Наличие освещения по периметру | наличиеисправность | Отсутствует |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | паспорт разработан, согласован вподразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата),- ГУ МЧС России по Свердловской области (дата),- УФБС России по Свердловской области (дата) | В наличии |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  | Акт от 01.08.2016 г. № 2 |
|  | Наличие в ОУ доступа к сети Интернет | - наименование организации (провайдер)- договор  | МКУ «Информационно-методический центр»(МКУ «Управление образования») |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | документ от 05.08.2013г. № 37 |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 1 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | - название и тип контент-фильтра- все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет  |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика |  | Нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации |  | Нет |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ;2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского),договоры (наименование организации) 4) дата последнего техосмотра,5) стаж работы водителя, обучение | Нет |
|  | Численность подвозимых обучающихся |  | Не предусмотрено |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | Проводятся |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Не предусмотрено |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии |
|  | Обеспечение безопасности подъездных путей | Наличие знаков дорожного движения около учреждения | Не предусмотрено |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | ФИО ответственного должность | от 15.07.2016г. № 45Глушманюк Ольга НиколаевнаДиректор |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда |  | В наличии |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест на начало 2015/2016 учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 141402016 год |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта |  | Не проводился |
|  | Проведение ремонтных работ |  | Проведены в полном объёме (каб.№8) |